## municipios (hidden)
RESUMEN DE INVERSION 2024 POR MUNICIPIO
MUNICIPIO | No. DE OBRAS | [5 empty] | %
| TOTAL | AGUA POTABLE | DRENAJE SANITARIO | DESAZOLVE | OTROS | SANEAMIENTO |  | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | FAFEF | FISE | IED | MUNICIPAL
Acapulco de Juárez | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16.09% | 40961036.87 | 0 | 40961036.87 | 37802736.46 | 2760744.14 | 0 | 0 | 0
Acatepec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 1618309.64 | 0 | 1618309.64 | 0 | 1618309.64 | 0 | 0 | 0
Ahuacuotzingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ajuchitlán del Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alcozauca de Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alpoyeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apaxtla de Castrejón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 5284637.89 | 0 | 3784637.89 | 0 | 3784637.89 | 0 | 1500000 | 0
Arcelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 3499822.72 | 0 | 3499822.72 | 0 | 3499822.72 | 0 | 0 | 0
Atenango del Río | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 2101967.55 | 0 | 2101967.55 | 0 | 2101967.55 | 0 | 0 | 0
Atlamajalcingo del Monte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299% | 6118116.03 | 0 | 6118116.03 | 0 | 6118116.03 | 0 | 0 | 0
Atlixtac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atoyac de Álvarez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 3105863.14 | 0 | 3105863.14 | 0 | 3105863.14 | 0 | 0 | 0
Ayutla de los Libres | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.747% | 11451680.58 | 0 | 11451680.58 | 0 | 11451680.58 | 0 | 0 | 0
Azoyú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 3735346.19 | 0 | 3735346.19 | 0 | 3735346.19 | 0 | 0 | 0
Benito Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buenavista de Cuéllar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 6000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 2000000 | 0
Chilapa de Álvarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.299% | 3789082.06 | 0 | 3789082.06 | 0 | 3789082.06 | 0 | 0 | 0
Chilpancingo de los Bravo | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.897% | 41650737.67 | 0 | 41650737.67 | 19650737.67 | 22000000 | 0 | 0 | 0
Coahuayutla de José María Izazaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cochoapa el Grande | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299% | 2908446.25 | 0 | 2908446.25 | 614482.76 | 2293963.49 | 0 | 0 | 0
Cocula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Copala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Copalillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Copanatoyac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coyuca de Benítez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 4000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0
Coyuca de Catalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuajinicuilapa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0
Cualác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuautepec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuetzala del Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cutzamala de Pinzón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eduardo Neri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 3249678.37 | 0 | 3249678.37 | 3249678.37 | 0 | 0 | 0 | 0
Florencio Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
General Canuto A. Neri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
General Heliodoro Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huamuxtitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huitzuco de los Figueroa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299% | 4539962.9 | 0 | 4539962.9 | 4539962.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Iguala de la Independencia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.299% | 6967998.85 | 0 | 6967998.85 | 0 | 6967998.85 | 0 | 0 | 0
Igualapa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 2300963.36 | 0 | 2300963.36 | 2300963.36 | 0 | 0 | 0 | 0
Iliatenco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 2498000 | 0 | 2498000 | 0 | 2498000 | 0 | 0 | 0
Ixcateopan de Cuauhtémoc | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299% | 5098410.33 | 0 | 4398410.33 | 132198.3 | 4266212.03 | 0 | 700000 | 0
José Joaquín de Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.149% | 5325256.35 | 0 | 5325256.35 | 0 | 5325256.35 | 0 | 0 | 0
Juan R. Escudero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 1244993.75 | 0 | 1244993.75 | 0 | 1244993.75 | 0 | 0 | 0
Juchitán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 2316054.27 | 0 | 2316054.27 | 0 | 2316054.27 | 0 | 0 | 0
La Unión de Isidoro Montes de Oca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Las Vigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leonardo Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malinaltepec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
Marquelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 3274521.1 | 0 | 3274521.1 | 0 | 3274521.1 | 0 | 0 | 0
Mártir de Cuilapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metlatónoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mochitlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 2051658.56 | 0 | 2051658.56 | 0 | 2051658.56 | 0 | 0 | 0
Ñuu Savi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olinalá | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.299% | 15263543.09 | 0 | 14263543.09 | 1263543.09 | 13000000 | 0 | 1000000 | 0
Ometepec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pedro Ascencio Alquisiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petatlán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299% | 4075803.11 | 0 | 4075803.11 | 2826276.65 | 1249526.46 | 0 | 0 | 0
Pilcaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.149% | 2324669.05 | 0 | 2324669.05 | 2324669.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pungarabato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 3597162.06 | 0 | 3597162.06 | 0 | 3597162.06 | 0 | 0 | 0
Quechultenango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Luis Acatlán | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.598% | 14260243.64 | 0 | 12760243.64 | 2399656.06 | 10360587.58 | 0 | 1500000 | 0
San Marcos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299% | 7929983.18 | 0 | 6395587.89 | 2450000 | 3945587.89 | 0 | 1534395.29 | 0
San Miguel Totolapan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299% | 7354984.68 | 0 | 7354984.68 | 3037725.06 | 4317259.62 | 0 | 0 | 0
San Nicolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santa Cruz del Rincón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxco de Alarcón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 2295225.22 | 0 | 2295225.22 | 0 | 2295225.22 | 0 | 0 | 0
Tecoanapa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.149% | 4315309.78 | 0 | 3315309.78 | 0 | 3315309.78 | 0 | 1000000 | 0
Técpan de Galeana | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.299% | 4649472.61 | 0 | 4649472.61 | 4649472.61 | 0 | 0 | 0 | 0
Teloloapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepecoacuilco de Trujano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 2133660.94 | 0 | 1308660.94 | 0 | 1308660.94 | 0 | 825000 | 0
Tetipac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tixtla de Guerrero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.149% | 1502551.72 | 0 | 1502551.72 | 1502551.72 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlacoachistlahuaca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 4162061.85 | 0 | 4162061.85 | 3737646.31 | 424415.54 | 0 | 0 | 0
Tlacoapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlalchapa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.149% | 6696722.77 | 0 | 6696722.77 | 0 | 6696722.77 | 0 | 0 | 0
Tlalixtaquilla de Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlapa de Comonfort | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299% | 19926092.15 | 0 | 19926092.15 | 0 | 19926092.15 | 0 | 0 | 0
Tlapehuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Xalpatláhuac | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 4810242.96 | 0 | 4810242.96 | 0 | 4810242.96 | 0 | 0 | 0
Xochihuehuetlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 3191944.95 | 0 | 3191944.95 | 0 | 3191944.95 | 0 | 0 | 0
Xochistlahuaca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.149% | 4921911.23 | 0 | 4921911.23 | 0 | 4921911.23 | 0 | 0 | 0
Zapotitlán Tablas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zihuatanejo de Azueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zirándaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zitlala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cobertura Estatal | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.747% | 7085090.17 | 0 | 7085090.17 | 1947321.02 | 2833369.15 | 2304400 | 0 | 0
TOTAL | 87 | 44 | 22 | 5 | 5 | 11 |  | 303189219.59 | 0 | 291129824.3 | 94429621.39 | 193998246.64 | 2304400 | 12059395.29
46 MUNICIPIOS A ATENDER | [7 empty] | 852969520.63 | 522000000 | 226614258.63 | 104190053.01 | 114134386.34 | 6976991.8 | 3999281

## OBRAS
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO FISCAL 2024
No. | REGIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROGRAMA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO | POBLACIÓN BENEFICIADA PROGRAMADA |  | POBLACIÓN BENEFICIADA ALCANZADA |  | COMPONENTE | NOMBRE DE LA ACCIÓN | ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA
[11 empty] | TOTAL | FEDERAL |  | ESTATAL | [5 empty] | MUNICIPAL
[5 empty] | INCORPORADOS | MEJORADOS | INCORPORADOS | MEJORADOS |  |  |  | PROAGUA | FNP | TOTAL | FAFEF | FISE | IED | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFEF | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISE
[5 empty] | 34582 | 1209884 | 19226 | 207154 |  | TOTAL | 1156158740.22 | 522000000 | 100355981 | 517744082.93 | 198619674.4 | 308132632.98 | 9281391.8 | 397556.27 | 1312827.48 | 16058676.29
1 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo | PROAGUA - URBANO | 321 |  | 321 |  | Drenaje Sanitario | Construcción de la segunda y última etapa de la red de drenaje sanitario en la colonia Ampliación 4 de Abril, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 3067257.79 | 1380266.01 | 0 | 1686991.78 | 0 | 1686991.78 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo | PROAGUA - URBANO | 325 |  | 325 |  | Drenaje Sanitario | Construcción de la segunda etapa y última de la red de drenaje sanitario en la colonia 4 de Abril, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 1653103.26 | 716294.54 | 0 | 936808.72 | 0 | 936808.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo | PROAGUA - URBANO |  | 55000 |  | 10235 | Agua Potable | Rehabilitación de pozo y galerías de captación en los sistemas de Omiltemi, Acahuizotla y Mochitlán generadas por la afectación del huracán "John", que abastecen a la localidad de Chilpancingo, municipio de Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero. | 2650000 | 0 | 0 | 2650000 | 0 | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Centro | Mochitlán | Mochitlán | PROAGUA - URBANO |  | 3471 |  | 3471 | Agua Potable | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO T5, CAPTACIÓN BOCA DE MOLINO, AGUA DE PERRO), GENERADO POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN "JOHN", QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 2500000 | 1050002.55 | 0 | 1449997.45 | 0 | 1449997.45 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | Atoyac | PROAGUA - URBANO |  | 6069 |  | 6069 | Agua Potable | Rehabilitación de la segunda etapa del sistema de agua potable de la localidad de Atoyac de Álvarez, municipio de Atoyac de Álvarez, en el Estado de Guerrero | 14726482.05 | 5221615.35 | 0 | 9504866.7 | 9504866.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | Ticuí | PROAGUA - URBANO |  | 1772 |  | 0 | Saneamiento | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO GENERADO POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN "JOHN" EN LA LOCALIDAD DE EL TICUÍ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 1000000 | 500000 |  | 500000 | 500000
7 | Costa Grande | Benito Juárez | San Jerónimo | PROAGUA - URBANO |  | 3580 |  | 0 | Saneamiento | Rehabilitación de la planta de tratamiento de 15 lps de capacidad, consistente en: construcción de la laguna estabilizadora 3, la construcción de emisor de llegada a lagunas estabilizadoras, en la localidad de San Jerónimo de Juárez, municipio de Benito Juárez, en el estado de Guerrero. Tercera etapa de tres. | 10649413.1 | 4259765.24 | 0 | 6389647.86 | 6389647.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Costa Grande | Benito Juárez | San Jerónimo | PROAGUA - URBANO |  | 7217 |  | 3265 | Drenaje Sanitario | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO GENERADO POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN "JOHN" EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 2995636.09 | 1446892.23 |  | 1548743.86 | 1548743.86
9 | Costa Chica | Copala | Copala | PROAGUA - URBANO |  | 6839 |  | 2654 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable generadas por la afectación del huracán "John" en la localidad de Copala, municipio de Copala, en el Estado de Guerrero. | 2765000 | 0 | 0 | 2765000 | 0 | 2765000 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Costa Chica | Cuautepec | Cuautepec | PROAGUA - URBANO |  | 4073 |  | 1875 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable generadas por la afectación del huracán "John" en la localidad de Cuautepec, municipio de Cuautepec, en el Estado de Guerrero. | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Costa Chica | Florencio Villareal | Cruz Grande | PROAGUA - URBANO |  | 13440 |  | 3764 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable generadas por la afectación del huracán "John" en la localidad de Cruz Grande, municipio de Florencio Villareal, en el Estado de Guerrero. | 3534264.8 | 0 | 0 | 3534264.8 | 0 | 2221437.32 | 0 | 0 | 1312827.48 | 0
12 | Costa Chica | Las Vigas | Las Vigas | PROAGUA - URBANO |  | 4762 |  | 2785 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable generadas por la afectación del huracán "John" en la localidad de Las Vigas, municipio de Las Vigas, en el Estado de Guerrero. | 2190000 | 0 | 0 | 2190000 | 0 | 2190000 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Costa Chica | Marquelia | Marquelia | PROAGUA - URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | Saneamiento | Elaboración del proyecto ejecutivo de alcantarillado y saneamiento de la localidad de Marquelia, municipio de Marquelia, en el Estado de Guerrero. | 2355380 | 1413228 | 0 | 942152 | 0 | 0 | 942152 | 0 | 0 | 0
14 | Costa Chica | San Marcos | Las Mesas | PROAGUA - URBANO |  | 1400 |  | 1400 | Agua Potable | Construcción de pozo tipo noria para el sistema de agua potable en la localidad de Las Mesas, municipio de San Marcos, en el Estado de Guerrero | 899994.9 | 449997.45 | 0 | 449997.45 | 0 | 449997.45 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Costa Chica | San Marcos | San Marcos | PROAGUA - URBANO |  | 13650 |  | 3542 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable generadas por la afectación del huracán "John" en la localidad de San Marcos, municipio de San Marcos, en el Estado de Guerrero. | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 54893 |  | 3456 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación del colector Caleta, en la localidad de Acapulco municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. Segunda etapa de cinco | 84999999 | 54359999 | 0 | 30640000 | 30640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO | 8000 |  | 0 |  | Saneamiento | Construcción de la cuarta etapa de cinco, de la planta de tratamiento de aguas residuales en "Zona Diamante" en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero. (Equipamiento, carcamo de bombeo "Mayan Palace" y puesta en marcha y estabilización) | 23275097.87 | 18129213.42 | 0 | 5145884.45 | 0 | 5145884.45 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO | 100 | 480 | 100 | 480 | Drenaje Sanitario | Construccion de alcantarillado sanitario en la zona del CERESO, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero. Segunda etapa de ocho | 4550000.01 | 3640000 | 0 | 910000.01 | 0 | 910000.01 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 17750 |  | 5652 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación del colector Aguas Blancas, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero. Primera etapa de ocho | 14638059.93 | 11710447.94 | 0 | 2927611.99 | 2927611.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 5200 |  | 1653 | Agua Potable | Rehabilitación de redes de distribución, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero | 25000000 | 20000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 35500 |  | 5963 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación del colector Nao Trinidad-Av. Cuauhtemoc, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero. Segunda etapa de cinco | 7141543.99 | 5554401.94 | 0 | 1587142.05 | 0 | 1587142.05 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 12000 |  | 3752 | Drenaje Sanitario | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR NAO TRINIDAD-AV. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. TERCERA ETAPA DE CINCO | 28824816.77 | 23059853.42 | 0 | 5764963.35 |  | 5764963.35 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 65861 |  | 5621 | Drenaje Sanitario | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR CUMBRES) GENERADO POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN "JOHN" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 2490115.74 | 1245057.865 |  | 1245057.875 | 1245057.875
24 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 55323 |  | 3639 | Drenaje Sanitario | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR SONORA) GENERADO POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN "JOHN" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 1200000 | 600000 |  | 600000 | 600000
25 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | PROAGUA - URBANO |  | 4098 |  | 4098 | Drenaje Sanitario | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO GENERADO POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN "JOHN" EN LA LOCALIDAD DE XALTIANGUIS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 1600000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 35500 |  | 5436 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación del colector Base Naval-Nao Trinidad, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero. Primera etapa de tres | 14940279.35 | 11952223.48 | 0 | 2988055.87 | 0 | 2988055.87 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 10000 |  | 3941 | Drenaje Sanitario | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR BASE NAVAL-NAO TRINIDAD, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA | 40380312.33 | 32000000 | 0 | 8380312.33 | 8380312.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 74852 |  | 6532 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación del colector Papagayo, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero. Primera etapa de cuatro | 97341567.46 | 75200000 | 0 | 22141567.46 | 0 | 22141567.46 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 35000 |  | 3863 | Drenaje Sanitario | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PAPAGAYO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA | 66078342.74 | 51236024.65 | 0 | 14842318.09 | 14842318.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 3500 |  | 3500 | Drenaje Sanitario | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SUBCOLECTOR, CÁRCAMO COL. ALEJO PERALTA Y LINEA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EMISOR) GENERADO POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN "JOHN" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 105378 |  | 16873 | Agua Potable | Rehabilitación de los acueductos Papagayo I y II (primera etapa), en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 139250000 | 111400000 | 0 | 27850000 | 12136619.36 | 15713380.64 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 210000 |  | 18643 | Agua Potable | REPARACIÓN DE FUGAS EN LOS ACUEDUCTOS PAPAGAYO I (TUBERÍA DE 42" DE DIÁMETRO) Y PAPAGAYO II (TUBERÍA DE 48" DE DIÁMETRO), A LA ALTURA DE LAS LOCALIDADES DE: LAS CHANECAS, COL. NICOLAS BRAVO, COL. 10 DE ABRIL, EL BEJUCO Y SAN PEDRO LAS PLAYAS, PARA ABASTECER A LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | PROAGUA - URBANO |  | 6334 |  | 6334 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario por la afectación del huracán "Otis", consistente en: reposición de 120 m de emisor, con tubería de pead de 61 cm de diámetro, incluye encofrado y desazolve de 290 m, en la localidad de Kilómetro 30, en el municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. | 643974 | 0 | 0 | 643974 | 0 | 643974 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 35000 |  | 4523 | Agua Potable | Rehabilitación del tanque "Renacimiento", por la afectación del huracán "Otis", consistente en: reposición de soportes instalaciones eléctricas, rehabilitación de subestación eléctrica de 150 kva y reposición de 20 m de malla ciclónica en barda perimetral de subestación eléctrica, en la localidad de Acapulco, en el municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero | 173600 | 0 | 0 | 173600 | 0 | 173600 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | PROAGUA - URBANO |  | 117 |  | 117 | Agua Potable | Rehabilitación del tanque "estación 4 escénica", por la afectación del huracán "Otis" consistente en: reposición de 6 celdas de fibra de vidrio fundida al acero del tanque de regulación y escalera marina de aluminio, incluye la reposición de malla troquelada (15.2 m de largo por 2.15 de alto) y 12 m de malla ciclónica, en la localidad de Acapulco, en el municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero | 529953 | 0 | 0 | 529953 | 0 | 529953 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Norte | Iguala de la Independencia | Tuxpan | PROAGUA - RURAL | 800 |  | 800 |  | Drenaje Sanitario | Construcción del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Tuxpan, municipio de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero (segunda etapa de tres). | 6044175 | 3626505 | 0 | 2417670 | 2417670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Norte | Teloloapan | Los Espinos | PROAGUA - RURAL | 70 |  | 70 |  | Agua Potable | Construcción de la primera etapa de dos del sistema de agua potable en la localidad de Los Espinos, municipio de Teloloapan, en el Estado de Guerrero | 4000000 | 2400000 | 0 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | Tierra Colorada | PROAGUA - RURAL | 215 |  | 215 |  | Agua Potable | Construcción de la primera etapa de tres del sistema de agua potable en la localidad de Tierra Colorada, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, en el Estado de Guerrero | 2175000 | 1305000 | 0 | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | Cuexcontlán | PROAGUA - RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | Saneamiento | Elaboración del proyecto ejecutivo de alcantarillado y saneamiento de la localidad de Cuexcontlán, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, en el Estado de Guerrero. | 798548.64 | 479129.18 | 0 | 319419.46 | 0 | 0 | 319419.46 | 0 | 0 | 0
40 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | Omiltemi | PROAGUA - RURAL |  | 181 |  | 181 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable generadas por la afectación del huracán "John" en la localidad de Omiltemi, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 719500 | 0 | 0 | 719500 | 0 | 719500 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | Tepechicotlán | PROAGUA - RURAL |  | 1469 |  | 1469 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable generadas por la afectación del huracán "John" en la localidad de Tepechicotlán, municipio de Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero. | 620500 | 0 | 0 | 620500 | 0 | 620500 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | La Montaña | Atlamajalcingo del Monte | Piedra Blanca | PROAGUA - RURAL | 80 |  | 80 |  | Agua Potable | Construcción del sistema de agua potable (obra de captación y línea de conducción) en la localidad de Piedra Blanca, municipio de Atlamajalcingo del Monte, en el Estado de Guerrero. Primera etapa de dos. | 1314269.63 | 788561.78 | 0 | 525707.85 | 0 | 525707.85 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | La Montaña | Atlamajalcingo del Monte | Zilacayotitlán | PROAGUA - RURAL | 210 |  | 210 |  | Agua Potable | Construcción de la primera etapa de tres del sistema de agua potable en la localidad de Zilacayotitlán, municipio de Atlamajalcingo del Monte, en el Estado de Guerrero. | 3000000 | 1745839.13 | 0 | 1254160.87 | 0 | 1254160.87 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | La Montaña | Iliatenco | Plan Galeana | PROAGUA - RURAL | 90 |  | 90 |  | Agua Potable | Construcción de la primera etapa de tres del sistema de agua potable en la localidad de Plan Galeana, municipio de Iliatenco, en el Estado de Guerrero | 5746670 | 3448002 | 0 | 2298668 | 0 | 2298668 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | La Montaña | Iliatenco | Iliatenco | PROAGUA - RURAL |  | 2029 |  | 2029 | Agua Potable | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADO POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN "JOHN" EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO, MUNICIPIO DE ILIATENCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 643323.55 | 321661.775 | 0 | 321661.775 | 321661.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | La Montaña | Malinaltepec | Monte Alegre | PROAGUA - RURAL | 45 |  | 45 |  | Agua Potable | Construcción de la segunda etapa de tres del sistema de agua potable en la localidad de Monte Alegre, municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero. | 2000000 | 1200000 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | La Montaña | Malinaltepec | Malinaltepec | PROAGUA - RURAL |  | 1371 |  | 1371 | Agua Potable | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADO POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN "JOHN" EN LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 882331.32 | 441165.66 | 0 | 441165.66 | 441165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | La Montaña | Malinaltepec | San Miguel | PROAGUA - RURAL | 180 |  | 180 |  | Agua Potable | Construcción de la segunda y última etapa del sistema de agua potable en la localidad de San Miguel, municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero. | 4325685.67 | 3027979.96 | 0 | 297705.71 | 0 | 297705.71 | 0 | 0 | 0 | 1000000
49 | La Montaña | Malinaltepec | Ojo de Agua de Cuauhtémoc | PROAGUA - RURAL |  |  |  |  | Saneamiento | Construcción de la segunda etapa de tres del sistema de saneamiento en la localidad de Ojo de Agua de Cuauhtémoc, municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero. | 4611570.56 | 2430480 | 0 | 1181090.56 | 0 | 1181090.56 | 0 | 0 | 0 | 1000000
50 | La Montaña | Malinaltepec | Ojo de Agua de Cuauhtémoc | PROAGUA - RURAL | 91 |  | 91 |  | Drenaje Sanitario | Construcción de la segunda etapa de tres del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Ojo de Agua de Cuauhtémoc, municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero. | 2488429.43 | 1493057.66 | 0 | 995371.77 | 0 | 995371.77 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | Tlacuiloya | PROAGUA - RURAL | 169 |  | 169 |  | Agua Potable | Construcción de la primera etapa de tres del sistema de agua potable en la localidad de Tlacuiloya, municipio de Tlapa de Comonfort, en el Estado de Guerrero. | 9546420 | 6682494 | 0 | 2863926 | 0 | 2863926 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Costa Grande | Coyuca de Benítez | Cahuatitán | PROAGUA - RURAL |  | 382 |  | 382 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable por la afectación del huracán "Otis", consistente en: desazolve de galeria filtrante, rehabilitación de interruptor y bomba, reposición de 5 paneles solares de 290 watts y cercado de malla ciclónica, en la localidad de Cahuatitán, en el municipio de Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero | 419259.9 | 0 | 0 | 419259.9 | 0 | 419259.9 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Costa Grande | Coyuca de Benítez | Ejido Viejo | PROAGUA - RURAL |  | 1334 |  | 1334 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable por la afectación del huracán "Otis", consistente en: desazolve de la galería filtrante, rehabilitación de equipo de bombeo de 15 hp, reposicion de 36 paneles solares de 460 w, incluida estructura de soporte y cerco perimetral, reposición de 150 m de línea de conducción con tubería de 6" de diámetro y 1,000 m de red de distribución, con tubería de p.v.c. de 2", 2 1/2" y 1 1/2" de diámetro, en la localidad de Ejido Viejo, en el municipio de Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero | 3014479 | 0 | 0 | 3014479 | 0 | 3014479 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Costa Grande | Coyuca de Benítez | Aguas Blancas | PROAGUA - RURAL |  | 2125 |  | 2125 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable por la afectación del huracán "Otis", consistente en: desazolve de galería filtrante, reposicion de filtros y 600 m de línea de conducción, con tubería de acero al carbon de 10" de diámetro, en la localidad de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero | 3157466.06 | 0 | 0 | 3157466.06 | 0 | 3157466.06 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Costa Grande | Coyuca de Benítez | El Bejuco | PROAGUA - RURAL |  | 803 |  | 0 | Saneamiento | Rehabilitación del sistema de saneamiento por la afectación del huracán "Otis", consistente en: reposición de 10 paneles solares, 2 bombas de 1 hp, inversor, tablero de control y cercado con malla ciclónica, en la localidad de El Bejuco, en el municipio de Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero | 2428502 | 0 | 0 | 2428502 | 0 | 2428502 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Costa Grande | Técpan de Galeana | Tenexpa | PROAGUA - RURAL | 2015 |  | 0 |  | Saneamiento | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 3.75 lps en la localidad de Tenexpa, municipio de Técpan de Galeana, en el Estado de Guerrero. | 9466371 | 4146150.06 | 0 | 5320220.94 | 5320220.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | La Unión | PROAGUA - RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | Saneamiento | Elaboración del proyecto ejecutivo de alcantarillado y saneamiento de la localidad de La Unión, municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero. | 842740 | 505644 | 0 | 337096 | 0 | 0 | 337096 | 0 | 0 | 0
58 | Costa Chica | Azoyú | Talapilla | PROAGUA - RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | Saneamiento | Elaboración del proyecto ejecutivo de alcantarillado y saneamiento de la localidad de Talapilla, municipio de Azoyú, en el Estado de Guerrero. | 699267.72 | 419560.63 | 0 | 279707.09 | 0 | 0 | 279707.09 | 0 | 0 | 0
59 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | Colonia Villa Hermosa | PROAGUA - RURAL | 920 |  | 920 |  | Agua Potable | Ampliación del sistema de agua potable (primera etapa de dos) en la localidad colonia Villa Hermosa (Las Pozas), municipio de Zihuatanejo de Azueta, en el Estado de Guerrero | 6200000 | 3720000 | 0 | 2480000 | 0 | 2480000 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Costa Chica | Las Vigas | Arroyo Limón | PROAGUA - RURAL |  | 519 |  | 519 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable generada por la afectación del huracán "John" en la localidad de Arroyo Limón, municipio de Las Vigas, Estado de Guerrero. | 895673.45 | 0 | 0 | 895673.45 | 895673.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Costa Chica | San Luis Acatlán | Buena Vista | PROAGUA - RURAL | 1200 |  | 1200 |  | Agua Potable | Construcción de la tercera etapa de cuatro del sistema múltiple de agua potable en la localidad de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero. | 16395000 | 11476500 | 0 | 4918500 | 0 | 4918500 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Costa Chica | Tlacoachistlahuaca | Rancho Cuananchinicha | PROAGUA - RURAL | 607 |  | 607 |  | Agua Potable | Construcción de la primera etapa de dos del sistema de agua potable en la localidad de Rancho Cuananchinicha, municipio de Tlacoachistlahuaca, en el Estado de Guerrero | 4876987.68 | 2716192.61 | 0 | 2160795.07 | 0 | 2160795.07 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Costa Chica | Tlacoachistlahuaca | San Cristobal | PROAGUA - RURAL | 1165 |  | 1165 |  | Agua Potable | Construcción de la primera de dos etapas del sistema de agua potable en la localidad de San Cristóbal, municipio de Tlacoachistlahuaca, en el Estado de Guerrero | 8500000 | 5100000 | 0 | 3400000 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Costa Chica | Xochistlahuaca | Arroyo Gente | PROAGUA - RURAL |  | 663 |  | 663 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable generada por la afectación del huracán "John" en la localidad de Arroyo Gente, municipio de Xochistlahuaca, Estado de Guerrero. | 625940 | 0 | 0 | 625940 | 625940 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Tasajeras | PROAGUA - RURAL | 300 |  | 300 |  | Agua Potable | Construcción de la segunda etapa de tres del sistema de agua potable en la localidad de Tasajeras, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero | 4005630.95 | 2076929.85 | 0 | 1928701.1 | 1928701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Acapulco | Acapulco de Juárez | El Carrizo | PROAGUA - RURAL |  | 229 |  | 229 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable por la afectación del huracán "Otis", consistente en: reposición de 2 paneles solares de 325 watts. y rehabilitacion de una bomba sumergible de 6 hp, incluye la reposición de 60 m de cercado perimetral de malla ciclonica de 2 m. de altura y puerta de acceso, en la localidad de El Carrizo, en el municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero | 250786.87 | 0 | 0 | 250786.87 | 250786.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Pablo Galeana | PROAGUA - RURAL |  | 591 |  | 591 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable por la afectación del huracán "Otis", consistente en: desazolve de obra captación, reposición de caja de válvulas, incluye válvula de compuerta, reposición de 400 m de linea de conducción con tubería de fogo de 2 1/2" de diametro, en la localidad de Pablo Galeana (Coacoyular), en el municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero | 529940.15 | 0 | 0 | 529940.15 | 529940.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Acapulco | Acapulco de Juárez | La Providencia | PROAGUA - RURAL |  | 989 |  | 989 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable por la afectación del huracán "Otis", consistente en: reposicion de 35 m de línea de conducción, con tubería de pvc hidráulico rd-26 de 4" de diámetro, incluye encofrado de tubería y soporte de mampostería de piedra, 1 válvula de paso de 4" de diámetro, en la localidad de La Providencia, en el municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero | 147584 | 0 | 0 | 147584 | 147584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Acapulco | Acapulco de Juárez | El Zapote | PROAGUA - RURAL |  | 337 |  | 337 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable por la afectación del huracán "Otis", consistente en: reposición de 80 m de línea de conduccion, con tubería de fogo de 2" de diámetro, incluye 38 atraques, reposición de 30 m de red de distribución, tubería de pvc rd-26 de 1 1/2" de diámetro, reposición de 8 paneles solares de 250 watts y rehabilitación de registro eléctrico, inversor, gabinete de interruptores y termomagnético principal, incluye la reposición de 57 m cercado perimetral con malla ciclónica de 2.50 m de altura, incluye puerta principal y alambre de puas, 3.50 m2 de canceleria de aluminio de 2" de espesor, en la localidad de El Zapote, en el municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero | 489501 | 0 | 0 | 489501 | 489501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Acapulco | Acapulco de Juárez | El Pelillo | PROAGUA - RURAL |  | 195 |  | 195 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable por la afectación del huracán "Otis", consistente en: reposicion de 4 paneles solares de 250 wattts, incluye estructura de soporte para 12 paneles solares y muro gavión para desplante y fijación de cercado perimetral, en la localidad de El Pelillo, en el municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero | 436030 | 0 | 0 | 436030 | 436030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Sierra | San Miguel Totolapan | Linda Vista | PROAGUA - RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | Agua Potable | Elaboración del proyecto ejecutivo de agua potable de la localidad de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, en el Estado de Guerrero. | 498376.6 | 348863.62 | 0 | 149512.98 | 0 | 0 | 149512.98 | 0 | 0 | 0
72 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | PROAGUA - RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | Atención Social | 250000 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0
73 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | PROAGUA - URBANO - RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | Supervisión Técnica | 3899288.8 | 2150000 | 0 | 1749288.8 | 0 | 0 | 1749288.8 | 0 | 0 | 0
74 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | PROAGUA - URBANO - RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | Contraloria Social | 440000 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0
75 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | PROAGUA - DESINFECCIÓN |  |  |  |  | Otros | Desinfección del Agua | 9134096.47 | 4500000 | 0 | 2634815.47 | 0 | 0 | 2634815.47 | 0 | 0 | 1999281
76 | Costa Grande | Técpan de Galeana | TÉCPAN DE GALEANA | FNP |  | 16447 |  | 16447 | Agua Potable | REPOSICIÓN DE 12 POSTES DE CONCRETO (8 DE 12 M Y 4 DE 9 M DE ALTURA), 4 TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE 150 KVA, 112.5 KVA, 75 KVA Y 75 KVA, 2 ARRANCADORES DE 100 Y 150 HP, REPOSICIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 50 HP Y REHABILITACIÓN DE 3 EQUIPOS DE 100 HP, INCLUYE LA REPOSICIÓN DE 74 M DE TUBERÍA DE FO. GO. DE 10" DE DIÁMETRO DE INTERCONEXIÓN ENTRE CÁRCAMOS Y SUS ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO, ASÍ COMO, TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACOMETIDAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA. | 3050000 | 0 | 3050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Costa Grande | Técpan de Galeana | SAN LUIS DE LA LOMA | FNP |  | 5184 |  | 5184 | Agua Potable | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, REPOSICIÓN DE FILTROS DEL CARCAMO, INCLUYE LA REPOSICIÓN DE 40 M DE CERCADO PERIMETRAL CON SU DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA LOMA. | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Costa Grande | Técpan de Galeana | ARROYO DE LA ORDEÑA (LA ORDEÑA) | FNP |  | 115 |  | 115 | Agua Potable | REPOSICIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTÁICO, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA DE ACERO PARA SOPORTE DE PANELES, PANELES DE 550 W, CABLEADO, INVERSOR Y CAJA DE CONTROLES; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ARROYO LA ORDEÑA (LA ORDEÑA). | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Costa Grande | Técpan de Galeana | PAPANOA | FNP |  | 3193 |  | 3193 | Drenaje Sanitario | REPOSICIÓN DE 60 M DE COLECTOR, CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE ENCOFRADO DE CONCRETO Y REPOSICIÓN DE 2 POZOS DE VISITA CON BROCAL CON UNA ALTURA DE 1.20 M; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES, QUE PERMITA REDUCIR RIESGOS ANTE FUTUROS EVENTOS QUE NO CONTAMINEN EL RÍO Y EVITAR RIESGOS A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA. | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Las Tortolitas | FNP |  | 454 |  | 454 | Agua Potable | REPOSICION DE CAJA CAPTADORA DE 3.20X1.40X1.20 M DE SECCIÓN Y 1,050 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CON TUBERÍA FOGO DE 3" Y 2 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE ATRAQUES; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN. | 1430363 | 0 | 1430363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FNP |  | 159073 |  | 0 | Saneamiento | REPOSICIÓN DE DOBLE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ACTUADORES, REHABILITACIÓN Y REPOSIÓN DE REJILLAS, REHABILITACIÓN DE COMPARTADOR DE SOLIDOS Y PISTONES E INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REPOSICIÓN DE EQUIPOS DAÑADOS EN EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, REPOSION Y REHABILITACIÓN COMPUERTAS Y REJILLAS AUTOMÁTICAS EN PRETRATAMIENTO, REHABILITACIÓN DE BOMBAS DE TORNILLO, TRANSFORMADOR DE 1500 KVA, REPOSICIÓN DE ARRANCADORES SUAVES, REHABILITACIÓN DE CUCHARA VIVALDA, REPOSICIÓN DE TAMICES, BOMBAS DE AGUA CRUDA DE 107 Y 200 HP, REHABILITACIÓN DE DIFERENTES TIPOS Y DIAMETROS DE VALVULAS, REPOSICIÓN DE CLASIFICADOR DE ARENAS, REHABILITACIÓN DESARENADOR TIPO VORTEX, SOPLADORES CENTRÍFUGOS Y SUS MOTORES DE 450 HP Y VARIADORES DE FRECUENCIA, TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSORES DE AIRE DE LOS REACTORES BIOLÓGICOS, SEDIMENTADOR MARCA WESTECH, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV, EQUIPOS DE SISTEMA DE LODOS, REPOSICIÓN DE 50M DE BARDA PERIMETRAL Y DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ÁREAS EXTERIORES, REHABILITACION MECÁNICA Y CIVIL DE GLORIETA Y TODO LO NECESARIO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1,350 LPS; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR CONTAMINACIÓN Y FOCO DE INFECCIÓN A LA POBLACIÓN. | 88600000 | 0 | 88600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FNP |  | 42163 |  | 0 | Saneamiento | REPOSICIÓN DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 25 HP, 1 BOMBA DE CIRCULACIÓN DE LODOS DE 15 HP, 10 LUMINARIAS TIPO POSTE CON LAMPARA, 1 AEREADOR SUPERFICIAL DE 50 HP, INCLUYE ADEMÁS, LA REPOSICIÓN DE 175 M DE BARDA PERIMETRAL DE 4 M DE ALTURA A BASE DE BLOCK, 27 M2 DE PUERTA Y PORTON DE HERRERÍA, 2.40 M2 DE REJILLA, 12 M DE BARANDAL DE HERRERÍA DE 90 CM DE ALTURA; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PERMITA REDUCIR RIESGOS A LA POBLACIÓN Y AL MEDIO AMBIENTE POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR. | 5825618 | 0 | 5825618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Tierra Caliente | Arcelia | Arcelia | FISE | 890 |  | 890 |  | Agua Potable | Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Arcelia, municipio de Arcelia, en el Estado de Guerrero. segunda etapa | 3499822.72 | 0 | 0 | 3499822.72 | 0 | 3499822.72 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Tierra Caliente | Pungarabato | Ciudad Altamirano | FISE |  | 500 |  | 500 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable, segunda etapa de Ciudad Altamirano en el municipio de Pungarabato, Estado de Guerrero. | 3597162.06 | 0 | 0 | 3597162.06 | 0 | 3597162.06 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Tierra Caliente | Tlalchapa | Tlalchapa | FISE | 2640 |  | 0 |  | Saneamiento | Construcción de la segunda etapa del saneamiento en Tlalchapa, municipio de Tlalchapa, en el Estado de Guerrero | 6696722.77 | 0 | 0 | 6696722.77 | 0 | 6696722.77 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Norte | Apaxtla de Castrejón | Apaxtla | FISE | 213 |  | 213 |  | Agua Potable | Rehabilitación de la segunda etapa de la línea de conducción de agua potable en la localidad de Apaxtla de Castrejón, municipio de Apaxtla, en el Estado de Guerrero. | 5284637.89 | 0 | 0 | 3784637.89 | 0 | 3784637.89 | 0 | 0 | 0 | 1500000
87 | Norte | Atenango del Río | Santiago Zacango | FISE |  | 226 |  | 226 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad Santiago Zacango, municipio de Atenango del Río, en el Estado de Guerrero. | 2101967.55 | 0 | 0 | 2101967.55 | 0 | 2101967.55 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Norte | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | FISE |  | 5064 |  | 1321 | Agua Potable | Rehabilitación de la línea de conducción de la localidad de Buenavista de Cuéllar, municipio de Buenavista de Cuéllar, en el Estado de Guerrero | 6000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000
89 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | Huitzuco de los Figueroa | FAFEF | 842 |  | 842 |  | Agua Potable | Construcción del sistema de agua potable en la colonia Chapulixtlal de la localidad de Huitzuco de los Figueroa, municipio de Huitzuco de los Figueroa, en el Estado de Guerrero | 4076499.98 | 0 | 0 | 4076499.98 | 4076499.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | Pololcingo | FAFEF |  | 123 |  | 123 | Agua Potable | Rehabilitación del pozo profundo de la localidad de Pololcingo municipio de Huitzuco de los Figueroa, en el Estado de Guerrero. | 463462.92 | 0 | 0 | 463462.92 | 463462.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Norte | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | FISE | 552 |  | 552 |  | Drenaje Sanitario | Ampliación del drenaje sanitario (segunda etapa) en la ciudad de Iguala, municipio de Iguala de la Independencia, en el Estado de Guerrero | 5241998.85 | 0 | 0 | 5241998.85 | 0 | 5241998.85 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Norte | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | FISE | 130 |  | 130 |  | Drenaje Sanitario | Ampliación del drenaje sanitario (Tercera etapa) en la ciudad de Iguala, municipio de Iguala de la Independencia, en el Estado de Guerrero | 1726000 | 0 | 0 | 1726000 | 0 | 1726000 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Norte | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Pipincatla | FISE | 175 |  | 175 |  | Agua Potable | Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable en la localidad de Pipincatla, municipio de Ixcateopan de Cuauhtemoc, en el Estado de Guerrero | 4966212.03 | 0 | 0 | 4266212.03 | 0 | 4266212.03 | 0 | 0 | 0 | 700000
94 | Norte | Ixcateopan de Cuauhtémoc | San Pedro Guadalupe | FAFEF |  | 123 |  | 123 | Agua Potable | Mejoramiento de la captación del sistema de agua potable en la localidad de San Pedro Guadalupe, municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Estado de Guerrero. | 132198.3 | 0 | 0 | 132198.3 | 132198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Norte | Pilcaya | El Mogote | FAFEF |  | 346 |  | 346 | Desazolve | Desazolve de la laguna en la localidad de El Mogote, municipio de Pilcaya, en el Estado de Guerrero. | 2324669.05 | 0 | 0 | 2324669.05 | 2324669.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Norte | Taxco de Alarcón | Tecuiciapa | FISE | 70 |  | 70 |  | Agua Potable | Construcción de la quinta etapa y última del sistema de agua potable en la localidad de Tecuiciapa, en el municipio de Taxco de Alarcón, en el Estado de Guerrero. | 2295225.22 | 0 | 0 | 2295225.22 | 0 | 2295225.22 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | FISE |  | 100 |  | 100 | Agua Potable | Perforación de pozo profundo en la localidad de Tepecoacuilco de Trujano, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, en el Estado de Guerrero. | 2133660.94 | 0 | 0 | 1308660.94 | 0 | 1308660.94 | 0 | 0 | 0 | 825000
98 | Centro | Chilapa de Álvarez | Nejapa | FISE | 600 |  | 600 |  | Agua Potable | Construcción de la cuarta etapa del sistema de agua potable en la localidad de Nejapa, en el municipio de Chilapa de Álvarez, en el Estado de Guerrero. | 1540222.53 | 0 | 0 | 1540222.53 | 0 | 1540222.53 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Centro | Chilapa de Álvarez | Pantitlán | FISE | 160 |  | 160 |  | Drenaje Sanitario | Construcción de la tercera etapa del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Pantitlán, municipio de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero | 2248859.53 | 0 | 0 | 2248859.53 | 0 | 2248859.53 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo | FISE | 0 | 0 | 0 | 0 | Saneamiento | Rehabilitación del encauzamiento del río Huacapa con muro de concreto armado en diversos puntos generadas por la afectación del huracán "John" , en la localidad de Chilpancingo, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 22000000 | 0 | 0 | 22000000 | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo | FAFEF | 0 | 0 | 0 | 0 | Saneamiento | Rehabilitación del encauzamiento del río Huacapa en diversos puntos generadas por la afectación del huracán "John" (segunda etapa), en la localidad de Chilpancingo, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 8910000 | 0 | 0 | 8910000 | 8910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo | FAFEF |  | 2354 |  | 854 | Agua Potable | Rehabilitación de pozo profundo para abastecer a la localidad de Chilpancingo, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 1120000 |  |  | 1120000 | 1120000
103 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo | FAFEF |  | 3421 |  | 698 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación del drenaje sanitario por la afectación del huracán "John", en la localidad de Chilpancingo, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 1589153.91 |  |  | 1589153.91 | 1589153.91
104 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo | FAFEF | 650 |  | 650 |  | Drenaje Sanitario | Construcción de drenaje pluvial en la barranca ocotepec, entre calle Francisco I. Madero y calle Julian Blanco, en la colonia 20 de noviembre, de la localidad de Chilpancingo, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. segunda etapa | 2849169.76 | 0 | 0 | 2849169.76 | 2849169.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Centro | Eduardo Neri | Zumpango | FAFEF |  | 3432 |  | 1036 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación del colector principal, en la localidad de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, en el Estado de Guerrero. | 3249678.37 | 0 | 0 | 3249678.37 | 3249678.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Centro | José Joaquín de Herrera | Quetzalapa | FISE | 366 |  | 0 |  | Saneamiento | Construcción del sistema de saneamiento en la localidad de Quetzalapa, municipio de José Joaquin de Herrera, en el Estado de Guerrero | 5325256.35 | 0 | 0 | 5325256.35 | 0 | 5325256.35 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Centro | Juan R. Escudero | Chacalapa De Bravos | FISE |  | 464 |  | 464 | Agua Potable | Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de Chacalapa de Bravos, municipio de Juan R. Escudero, en el Estado de Guerrero | 1244993.75 | 0 | 0 | 1244993.75 | 0 | 1244993.75 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Centro | Mochitlán | Tlacotitlanapa | FISE |  | 120 |  | 120 | Agua Potable | Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de Tlacotitlanapa, municipio de Mochitlán en el Estado de Guerrero. | 2051658.56 | 0 | 0 | 2051658.56 | 0 | 2051658.56 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Centro | Tixtla de Guerrero | Tixtla | FAFEF |  |  |  |  | Desazolve | Desazolve de barrancas Tezahuapa, Montes de Oca, Conalep y Horticultores tramo II, en la localidad de Tixtla, municipio de Tixtla de Guerrero. | 1502551.72 | 0 | 0 | 1502551.72 | 1502551.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | La Montaña | Acatepec | Mexcalapa | FISE |  | 228 |  | 228 | Agua Potable | Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable en la localidad de Mexcalapa, municipio de Acatepec, en el Estado de Guerrero. | 1618309.64 | 0 | 0 | 1618309.64 | 0 | 1618309.64 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | La Montaña | Atlamajalcingo del Monte | San Isidro Labrador | FISE |  | 150 |  | 150 | Agua Potable | Construcción del sistema de agua potable en la localidad de San Isidro Labrador, municipio de Atlamajalcingo del Monte, en el Estado de Guerrero | 3700000 | 0 | 0 | 3700000 |  | 3700000 | 0 | 0 | 0
112 | La Montaña | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | FISE |  | 324 |  | 324 | Agua Potable | Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de Tepecocatlán, municipio de Atlamajalcingo del Monte, en el Estado de Guerrero | 2418116.03 | 0 | 0 | 2418116.03 | 0 | 2418116.03 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | La Montaña | Cochoapa el Grande | San Isidro | FISE |  | 44 |  | 44 | Agua Potable | Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable en la localidad de San Isidro, municipio de Cochoapa El Grande, en el Estado de Guerrero. | 2293963.49 | 0 | 0 | 2293963.49 | 0 | 2293963.49 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | La Montaña | Cochoapa el Grande | San Isidro | FAFEF | 50 |  | 50 |  | Agua Potable | Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de San Isidro, municipio de Cochoapa El Grande, en el Estado de Guerrero. | 614482.76 |  |  | 614482.76 | 614482.76
115 | La Montaña | Iliatenco | Plan Galeana | FISE |  | 1342 |  | 984 | Agua Potable | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE TRES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN GALEANA, MUNICIPIO DE ILIATENCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 2498000 | 0 | 0 | 2498000 | 0 | 2498000 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | La Montaña | Malinaltepec | Tilapa | FISE | 120 |  | 120 |  | Agua Potable | Construcción de la tercera etapa del sistema de agua potable en la localidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, en el Estado de Guerrero. | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | La Montaña | Olinalá | Olinalá | FISE | 0 | 0 | 0 | 0 | Saneamiento | Construcción de la primera etapa del sistema de saneamiento en la localidad de Olinalá, municipio de Olinalá, en el Estado de Guerrero. | 14000000 | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000
118 | La Montaña | Olinalá | Temalacatzingo | FAFEF |  | 1764 |  | 854 | Agua Potable | Rehabilitación de captaciones (galería filtrante y olla pluvial) por la afectación del huracán "John" en la localidad de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, en el Estado de Guerrero. | 1263543.09 |  |  | 1263543.09 | 1263543.09
119 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | San Miguel Axoxuca | FISE | 820 |  | 820 |  | Agua Potable | Construcción del sistema de agua potable en la localidad de San Miguel Axoxuca municipio de Tlapa de Comonfort, en el Estado de Guerrero | 2155006.17 | 0 | 0 | 2155006.17 | 0 | 2155006.17 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | FISE | 150 |  | 150 |  | Agua Potable | Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de Zacualpan, municipio de Tlapa de Comonfort, en el Estado de Guerrero. | 17771085.98 | 0 | 0 | 17771085.98 | 0 | 17771085.98 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | La Montaña | Xalpatláhuac | Cahuatache | FISE | 1190 |  | 1190 |  | Agua Potable | Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Cahuatache en el municipio de Xalpatlahuac, en el Estado de Guerrero. | 4810242.96 | 0 | 0 | 4810242.96 | 0 | 4810242.96 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | La Montaña | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | FISE |  | 2710 |  | 1097 | Agua Potable | Construcción de la segunda etapa de línea de conducción para la localidad de Xochihuehuetlán, municipio de Xochihuehuetlán, en el Estado de Guerrero. | 3191944.95 | 0 | 0 | 3191944.95 | 0 | 3191944.95 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | Atoyac | FISE |  | 4543 |  | 1093 | Drenaje Sanitario | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO GENERADO POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN "JOHN" EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 3105863.14 | 0 | 0 | 3105863.14 | 0 | 3105863.14 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Costa Grande | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | FISE |  | 6190 |  | 1084 | Agua Potable | Rehabilitación y ampliación del sistema fotovoltaico del sistema de agua potable de la localidad Coyuca de Benítez, municipio de Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero. | 4000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000
125 | Costa Grande | Petatlán | Las Mesas | FAFEF | 495 |  | 495 |  | Agua Potable | Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable en la localidad de Las Mesas, municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero. | 2826276.65 | 0 | 0 | 2826276.65 | 2826276.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Costa Grande | Petatlán | Petatlán | FISE | 321 |  | 321 |  | Agua Potable | Rehabilitación de la segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de Petatlán, municipio de Petatlán, Estado de Guerrero. | 1249526.46 | 0 | 0 | 1249526.46 | 0 | 1249526.46 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Costa Grande | Técpan de Galeana | Santa Rosa De Lima | FAFEF |  | 126 |  | 126 | Agua Potable | Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Técpan de Galeana, en el Estado de Guerrero. | 2102939.64 | 0 | 0 | 2102939.64 | 2102939.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Costa Grande | Técpan de Galeana | Tetitlán | FAFEF |  | 591 |  | 591 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Tetitlán (cuarta etapa), municipio de Técpan de Galeana, en el Estado de Guerrero. | 2546532.97 | 0 | 0 | 2546532.97 | 2546532.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | Ayutla | FISE |  | 531 |  | 531 | Drenaje Sanitario | Construcción de la cuarta etapa del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Ayutla, municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero | 3581306.74 | 0 | 0 | 3581306.74 | 0 | 3581306.74 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | Colotepec | FISE |  | 678 |  | 678 | Drenaje Sanitario | Ampliación del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Colotepec, municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero. | 1606350.96 | 0 | 0 | 1606350.96 | 0 | 1606350.96 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | Colotepec | FISE | 0 | 0 | 0 | 0 | Saneamiento | Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Colotepec municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero. | 844311.32 | 0 | 0 | 844311.32 | 0 | 844311.32 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | Tonalá | FISE | 765 |  | 0 |  | Saneamiento | Construcción de la primera etapa del sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localidad de Tonalá, municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero. | 4799796.93 | 0 | 0 | 4799796.93 | 0 | 4799796.93 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | El crucero de Tonalá (Huerta Campo) | FISE | 15 |  | 0 |  | Saneamiento | Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de El crucero de Tonalá (Huerta Campo), municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero. | 619914.63 | 0 | 0 | 619914.63 | 0 | 619914.63 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Costa Chica | Azoyú | Quetzalapa | FISE |  | 130 |  | 130 | Drenaje Sanitario | Construcción del drenaje sanitario en la localidad de Quetzalapa municipio de Azoyú, en el Estado de Guerrero (cuarta etapa). | 3735346.19 | 0 | 0 | 3735346.19 | 0 | 3735346.19 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Costa Chica | Cuajinicuilapa | Montecillos | FISE | 529 |  | 529 |  | Drenaje Sanitario | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento de la localidad de Montecillos, municipio de Cuajinicuilapa, en el Estado de Guerrero. | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Costa Chica | Igualapa | Igualapa | FAFEF |  | 1059 |  | 654 | Agua Potable | Rehabilitación de cárcamos de rebombeo 1, 2 y 3 (segunda etapa) en la localidad de Igualapa, municipio de Igualapa, en el Estado de Guerrero. | 2300963.36 | 0 | 0 | 2300963.36 | 2300963.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Costa Chica | Juchitán | Juchitán | FISE |  | 1059 |  | 721 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación de cárcamo y ampliación de red de alcantarillado sanitario de la localidad de Juchitán, municipio de Juchitán, en el Estado de Guerrero. | 2316054.27 | 0 | 0 | 2316054.27 | 0 | 2316054.27 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Costa Chica | Marquelia | Marquelia | FISE |  | 2957 |  | 965 | Agua Potable | Construcción de la segunda etapa del sistema fotovoltaico en la captación del sistema de agua potable, en la localidad de Marquelia, municipio de Marquelia, en el estado de Guerrero. | 3274521.1 | 0 | 0 | 3274521.1 | 0 | 3274521.1 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Costa Chica | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | FAFEF |  | 321 |  | 321 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable (primera etapa) en los rebombeos 1 y 2, en la localidad de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero. | 2399656.06 |  |  | 2399656.06 | 2399656.06
140 | Costa Chica | San Luis Acatlán | Llano Silleta | FISE |  | 200 |  | 200 | Drenaje Sanitario | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localidad de Llano Silleta, municipio de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero. | 6883119.99 | 0 | 0 | 6883119.99 | 0 | 6883119.99 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Costa Chica | San Luis Acatlán | Mixtecapa | FISE | 1077 |  | 1077 |  | Agua Potable | Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable en la localidad de Mixtecapa, municipio de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero. | 4000000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000
142 | Costa Chica | San Luis Acatlán | Jolotichán | FISE |  | 778 |  | 778 | Drenaje Sanitario | Construcción de la quinta etapa del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Jolotichán, municipio de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero. | 977467.59 | 0 | 0 | 977467.59 | 0 | 977467.59 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Costa Chica | San Marcos | La Barrera | FAFEF |  | 28 |  | 28 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable (primera etapa) en la localidad de La Barrera, municipio de San Marcos, en el Estado de Guerrero. | 2450000 |  |  | 2450000 | 2450000
144 | Costa Chica | San Marcos | San Marcos | FISE | 2730 |  | 2730 |  | Agua Potable | Construcción de la segunda etapa del sistema fotovoltaico en la captación del sistema de agua potable en la localidad de San Marcos, municipio de San Marcos, Estado de Guerrero. | 5479983.18 | 0 | 0 | 3945587.89 | 0 | 3945587.89 | 0 | 0 | 0 | 1534395.29
145 | Costa Chica | Tecoanapa | Huamuchapa | FISE | 1555 |  | 0 |  | Saneamiento | Construcción del sistema de saneamiento, en la localidad de Huamuchapa, municipio de Tecoanapa, en el Estado de Guerrero | 4315309.78 | 0 | 0 | 3315309.78 | 0 | 3315309.78 | 0 | 0 | 0 | 1000000
146 | Costa Chica | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | FAFEF - FISE |  | 1010 |  | 654 | Agua Potable | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (segunda etapa) en la localidad de Tlacoachistlahuaca, municipio de Tlacoachistlahuaca, en el Estado de Guerrero | 4162061.85 | 0 | 0 | 4162061.85 | 3737646.31 | 424415.54 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Costa Chica | Xochistlahuaca | La Soledad | FISE |  | 250 |  | 250 | Drenaje Sanitario | Construcción de la segunda etapa del sistema de drenaje sanitario, en la localidad de La Soledad, municipio de Xochistlahuaca, en el Estado de Guerrero. | 4921911.23 | 0 | 0 | 4921911.23 | 0 | 4921911.23 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FAFEF |  | 5480 |  | 1543 | Desazolve | Desazolve al sistema de drenaje sanitario con equipo en "Zona Diamante" generado por la afectación del huracán "John", en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FAFEF | 60 | 2342 | 60 | 986 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación de la red de atarjeas y colector generadas por la afectación del huracán "John" en Puerto Marqués, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 4100000 | 0 | 0 | 4100000 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FAFEF |  | 1245 |  | 825 | Agua Potable | Rehabilitación de la red de agua potable en Puerto Marqués, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 3710000 | 0 | 0 | 3710000 | 3312443.73 | 0 | 0 | 397556.27 | 0 | 0
151 | Acapulco | Acapulco de Juárez | La Providencia | FAFEF |  | 500 |  | 500 | Agua Potable | Construcción del sistema de agua potable en la localidad de La Providencia, municipio de Acapulco de Juarez, en el Estado de Guerrero | 3546985.26 | 0 | 0 | 3546985.26 | 3546985.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FAFEF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desazolve | Desazolve del canal (Arroyo Colacho) y arroyos del tramo del Tecnológico a Plaza Sendero, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 4387840.85 | 0 | 0 | 4387840.85 | 4387840.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FISE | 0 | 0 | 0 | 0 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable, consistente en: rehabilitación de línea de electrificación en tanque de bombeo Silvestre Castro, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 420471.51 | 0 | 0 | 420471.51 | 0 | 420471.51 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FISE | 0 | 0 | 0 | 0 | Drenaje Sanitario | Construcción de colector en la zona de Llano Largo, tramo: km 4+188.00 a km 4+262.71, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 1948765.55 | 0 | 0 | 1948765.55 | 0 | 1948765.55 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Los Organos de Juan R. Escudero | FISE | 0 | 0 | 0 | 0 | Agua Potable | Rehabilitación del sistema de agua potable, consistente en: reposición 120 m de tubería fogo de 4" de diámetro, 50 m de tubería de fogo de 2" de diámetro, incluye 2 cajas de registros con válvulas de seccionamiento de 4" de diámetro, una válvula de admisión y expulsión de aire de 4" de diámetro y válvula reductora de presión de 3" de diámetro; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población, en la localidad de Los Órganos de Juan R. Escudero, en el municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero | 391507.08 | 0 | 0 | 391507.08 | 0 | 391507.08 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FAFEF | 0 | 0 | 0 | 0 | Saneamiento | Construcción de emisor de descarga de la PTAR Miramar a la calle Guadalupe Victoria, tramo: km 0+000.00 al km 0+970.00, en la localidad de Acapulco municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 5120688.68 | 0 | 0 | 5120688.68 | 5120688.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FAFEF |  | 4948 |  | 931 | Desazolve | Desazolve del canal pluvial en el fraccionamiento Villa Sol en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 956360.12 | 0 | 0 | 956360.12 | 956360.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FAFEF |  | 1236 |  | 389 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación de drenaje sanitario en el callejón s/n, entre las Calles 18 y 16 de la Colonia Icacos, en el municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 447837.33 | 0 | 0 | 447837.33 | 447837.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FAFEF |  | 1247 |  | 654 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación de colector sanitario en Av. Costera de Las Palmas, frente al Fraccionamiento Playa Diamante MARSUR, en la localidad de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 580266.99 | 0 | 0 | 580266.99 | 580266.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FAFEF |  | 3245 |  | 1987 | Drenaje Sanitario | Rehabilitación de colector en el Boulevard de Las Naciones, entre las avenidas Congreso de Anáhuac y Orquídia, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 4493593.2 | 0 | 0 | 4493593.2 | 4493593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Acapulco | Acapulco de Juárez | Acapulco | FAFEF |  | 18450 |  | 0 | Saneamiento | Reposición de 700 m de barda perimetral a base de block de 3.00 m. de altura; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de tratamiento de aguas residuales y permita evitar actos de vandalismo en las instalaciones de la planta de tratamiento "Miramar", en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero | 8856720.3 | 0 | 0 | 8856720.3 | 8856720.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Sierra | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca De Catalán | FAFEF | 154 |  | 154 |  | Drenaje Sanitario | Construcción de la segunda etapa de drenaje sanitario en la localidad de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 5182414 | 0 | 0 | 5182414 | 5182414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Sierra | San Miguel Totolapan | Petlacala | FAFEF - FISE | 232 |  | 232 |  | Agua Potable | Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable en la localidad de Petlacala, municipio de San Miguel Totolapan, en el Estado de Guerrero. | 3863630.01 | 0 | 0 | 3863630.01 | 3037725.06 | 825904.95 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Sierra | San Miguel Totolapan | Yolotla | FISE | 128 |  | 128 |  | Agua Potable | Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de Yolotla, municipio de San Miguel Totolapan, en el Estado de Guerrero. | 3491354.67 | 0 | 0 | 3491354.67 | 0 | 3491354.67 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | FISE | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | Gastos indirectos (reparación y mantenimiento de equipo de transporte) | 1036384.15 | 0 | 0 | 1036384.15 | 0 | 1036384.15 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | FISE | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | Gastos indirectos para arrendamiento de vehículos terrestres para la verificación y seguimiento de obras y acciones financiadas con FISE. | 1796985 | 0 | 0 | 1796985 | 0 | 1796985 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | FAFEF | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | Gastos indirectos por concepto de supervisión técnica y control de obras de infraestructura realizadas con el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), contraparte. | 561222.62 | 0 | 0 | 561222.62 | 561222.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | FAFEF | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | Gastos indirectos por concepto de supervisión técnica y control de obras de infraestructura realizadas por la CAPASEG. | 1386098.4 | 0 | 0 | 1386098.4 | 1386098.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | IED | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | Fortalecimiento Operativo de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) | 2304400 | 0 | 0 | 2304400 | 0 | 0 | 2304400 | 0 | 0 | 0